1.pielikums

Nolikumam

“Koksnes šķeldas piegāde AS “Rēzeknes siltumtīkli”

katlu mājai Atbrīvošanas alejā 155A, Rēzeknē siltumenerģijas ražošanai”

PRETENDENTA PIETEIKUMS

Pretendenta nosaukums:_________________________________________________________________

Reģistrācijas datums: ___.___._______.  Reģistrācijas numurs:________________________________

Juridiskā adrese: _____________________________________________________________________

Pasta adrese: ________________________________________________________________________

Mājas lapa:__________________________________________________________________________

E-pasts:______________________Tālruņa numurs:_________________________________________

Kontaktpersonas vārds, uzvārds: ________________________________________________________

Kontaktpersonas tālruņa numurs:__________________ E-pasts:_______________________________

Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds un amats:_______________________________________

Ar šo mēs apliecinām savu dalību cenu aptaujā “Koksnes šķeldas piegāde AS “Rēzeknes siltumtīkli” katlu mājai Atbrīvošanas alejā 155A, Rēzeknē siltumenerģijas ražošanai”. Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar Nolikumu un piekrītam visiem cenu aptaujas noteikumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav.

Ar šo mēs apstiprinām, ka iesniegtais piedāvājums ir spēkā 45 (četrdesmit piecas) dienas, skaitot no 2020.gada 16.oktobra.

Ar šo apliecinām, ka visa iesniegtā informācija ir patiesa.

| (Pilnvarotās personas amata nosaukums) | (Personiskais paraksts) |  | (Paraksta atšifrējums) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020.gada ___._______________ |  |

Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa kā pretendenta dalībnieki, pieprasītā informācija jāaizpilda par katru personas grupas dalībnieku atsevišķi, kā arī papildus jānorāda, kura persona pārstāv personu grupu šajā cenu aptaujā.

2.pielikums

Nolikumam

“Koksnes šķeldas piegāde AS “Rēzeknes siltumtīkli”

katlu mājai Atbrīvošanas alejā 155A, Rēzeknē siltumenerģijas ražošanai”

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

cenu aptaujā “Koksnes šķeldas piegāde AS “Rēzeknes siltumtīkli”

katlu mājai Atbrīvošanas alejā 155A, Rēzeknē siltumenerģijas ražošanai”

| sastādīšanas vieta |  | datums |
| --- | --- | --- |

Saskaņā ar Cenu aptaujas “Koksnes šķeldas piegāde AS “Rēzeknes siltumtīkli” katlu mājai Atbrīvošanas alejā 155A, Rēzeknē siltumenerģijas ražošanai” nolikumu, mēs apstiprinām, ka piekrītam Cenu aptaujas noteikumiem, un piedāvājam piegādāt koksnes šķeldu saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, cenu aptaujas Nolikuma un iepirkuma Līguma projekta nosacījumiem.

Piedāvājuma kopējā summa:

| Iepirkuma daļas nosaukums | Cena par 1 (vienu) saražoto MWh bez PVN (EUR) |
| --- | --- |
| Koksnes šķeldas piegāde katlu mājai Atbrīvošanas aleja 155A, Rēzekne |  |

Apliecinām, ka piedāvātajā cenā ir iekļautas koksnes šķeldas piegādes un izkraušanas izmaksas.

Apliecinām, ka Finanšu piedāvājumā piedāvātajā cenā ir iekļautas visas ar Tehniskajā specifikācijā noteikto preču piegādi tieši un netieši saistītās izmaksas un nodokļi, tai skaitā iedzīvotāju ienākuma nodoklis, kā arī darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

Ar šo apstiprinu piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

| (Pilnvarotās personas amata nosaukums) | (Personiskais paraksts) |  | (Paraksta atšifrējums) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020.gada ___._______________ |  |

3.pielikums

Nolikumam

“Koksnes šķeldas piegāde AS “Rēzeknes siltumtīkli”

katlu mājai Atbrīvošanas alejā 155A, Rēzeknē siltumenerģijas ražošanai”

### KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS

cenu aptaujā „ Koksnes šķeldas piegāde AS “Rēzeknes siltumtīkli”

katlu mājai Atbrīvošanas alejā 155A, Rēzeknē”

Kvalifikācijas prasības cenu aptaujas “Koksnes šķeldas piegāde AS “Rēzeknes siltumtīkli” katlu mājai Atbrīvošanas alejā 155A, Rēzeknē siltumenerģijas ražošanai” pretendentam:

- Pretendenta tehniskās un profesionālās spējas:

  - Pretendents pēdējo 3 (trīs) gadu laikā ir noslēdzis un izpildījis vismaz 2 (divus) šī iepirkuma priekšmetam līdzīgus šķeldas piegādes līgumus, kur katra līguma ietvaros pusgada laikā 1 (vienam) pasūtītājam tika piegādāts koksnes šķeldas 30 138 ber. m3 apjoms.

Koksnes šķeldas piegāžu apjomi ber. m3

| 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |

  - Pretendenta rīcībā ir tehniskais nodrošinājums un resursi, lai veiktu kurināmās šķeldas piegādi Pasūtītāja objektā.

| Nr.p.k. | Tehnikas vienības nosaukums | Reģ. Nr. | Skaits |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

  - Pretendenta pieredze koksnes šķeldas piegādē:

| Nr.p.k. | Pasūtītāja nosaukums | Pasūtītāja kontaktpersona ( vārds, uzvārds, amats, telefons) | Darbu uzsākšanas, pabeigšanas gads/ mēn. | Piegāžu apjoms ber.m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pievienot kvalifikācijas prasībām atbilstošas pasūtītāju atsauksmes.

  - Šķeldas ražošanas bāzes raksturojums (adrese, tehniskais nodrošinājums šķeldošanai un transportēšanai).

| Šķeldotājs | Izlaides gads | Šķeldas parametri | Atbilstība specifikācijai (A/N) |
| --- | --- | --- | --- |

- Apakšuzņēmēju saraksts:

| Nr.p.k. | Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese | Piedāvājuma daļa |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Piedāvājuma daļas nosaukums saskaņā ar Tehniskajām specifikācijām | % no kopējās piedāvājuma cenas |
|  |  | Kopā (%) |  |

| (Pilnvarotās personas amata nosaukums) | (Personiskais paraksts) |  | (Paraksta atšifrējums) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020.gada ___._______________ |  |

5.pielikums

Nolikumam

“Koksnes šķeldas piegāde AS “Rēzeknes siltumtīkli”

katlu mājai Atbrīvošanas alejā 155A, Rēzeknē siltumenerģijas ražošanai”

### TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

„ Koksnes šķeldas piegāde AS “Rēzeknes siltumtīkli” katlu mājai Atbrīvošanas alejā 155A, Rēzeknē siltumenerģijas ražošanai”

      - Aizpildot un parakstot šo Tehnisko piedāvājumu, Pretendents apliecina, ka ir gatavs ievērot visas Tehniskajā specifikācijā (4.pielikums) norādītās prasībās, tai skaitā un ne tikai:

  - Piegādes apjoms līdz 19 598 MWh siltumenerģijas saražošanai, ņemot vērā šādus galvenos koksnes šķeldas kvalitātes nosacījumus:

| Nr.p.k. | Koksnes šķelda | Nosacījumi (attiecināmi uz katru piegādi) | Pretendenta piedāvājums Tiks nodrošināts/Netiks nodrošināts |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Frakcijas maksimālie izmēri | - Skuju koka klātbūtne (piemaisījums) šķeldā līdz 30%; - Šķeldas frakcija P100; - Galvenā frakcija 16 < P < 100 mm; - Smalkā frakcijas piejaukums (P < 3,15 mm) < 4 %; - Rupjās frakcijas piejaukums (P > 200 mm, bet ne lielāki kā 350 mm) < 6 % |  |
| 2. | Mitruma saturs | 35-55% |  |
| 3. | Pelnu saturs | A5.0 |  |
| 4. | Šķeldas sastāvs | Šķelda iegūta no malkas koksnes vai kokapstrādes uzņēmumu atlikumu koksnes (nomaļi), ievērojot sekojošus nosacījumus: - nelielu mizas piejaukumu ne vairāk kā 15% un/vai - pieļaujamu apauguma šķeldas piejaukumu ne vairāk kā 20% no kopējās masas, bet - zāģskaidu piejaukums netiek pieļauts |  |
| 5. | Trupes saturs | Līdz 0.1% |  |
| 6. | Smilšu, akmeņu, metāla vai citu materiālu saturs | Nepieļaujams |  |
| 8. | Sasalusi šķelda vai sniegs | Ne vairāk kā 5% no kopējās kravas piegādes apjoma, gabalos, kuri nav lielāki par 100 mm |  |
| 10. | Radioaktīvais piesārņojums (mākslīgie radionukleīdi) | Saskaņā ar spēkā esošo normatīvos aktos noteikto limitu, bet ne vairāk kā 1 Bq/kg. Pelnu īpatnējā radioaktivitāte nedrīkst pārsniegt noteikto limitu (Cs-137 radioizotopam 1000 Bq/kg) |  |
| 11. | Šķeldas izcelsmes dokumenti, ja tā tiek ievesta no 3.valstīm | Katrai piegādes kravai jāpievieno šķeldas izcelsmes apliecinoši dokumenti |  |
| 10. | Piegādes laiks | 8.00-20.00 |  |
| 11. | Piegādes regularitāte | Pēc saskaņota grafika |  |
| 12. | Piegādes vieta | AS “Rēzeknes siltumtīkli” katlu māja Atbrīvošanas alejā 155A, Rēzeknē |  |

  - Visā Līguma darbības periodā pretendentam jāpiegādā: koksnes šķelda 19 598 MWh siltumenerģijas saražošanai. Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs, laikus par to brīdinot var palielināt vai samazināt pasūtāmo kurināmā enerģijas apjomu par +/-20%.

  - Koksnes šķeldas pirmreizējā piegāde tiek uzsākta 3 (trīs) darba dienu laikā pēc pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas. Piegādes grafiks un apjoms var tikt koriģēts, saskaņā ar klimatiskajiem apstākļiem, par ko Pasūtītājs rakstiski vai pa telefonu informē Pretendentu.

  - Koksnes šķeldas piegādes laiks tiks saskaņots ar pasūtītāju (Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvi).

  - Pretendents nodrošina koksnes šķeldas piegādi un izkraušanu 24 (divdesmit četru) stundu laikā pēc pasūtījuma pieprasījuma saņemšanas, preces piegādi veicot ar savu transportu. Koksnes šķeldas izkraušana notiek 13 m garā, 27 m platā un 12 m augstā slēgtā telpā ar kustīgu metāla grīdu (kurināmā uzkraušanu uz kustīgajām grīdām nodrošina Pasūtītājs). Šķelda jāizkrauj tā, lai lokāli šķeldas krāvuma augstums nepārsniegtu 2 m. Nodrošināt, ka viss piegādes apjoms tiek izkrauts šajā telpā un pēc savstarpēja saskaņojuma ar Pasūtītāju var tikt izveidota atbērtne Pasūtītāja teritorijā.

  - Koksnes šķelda nedrīkst būt svešķermeņu piejaukumu - smiltis, zeme, akmeņi, stikli, metāla elementi u.c. vielas vai elementi, kas neietilpst kurināmā elementārajā sastāvā. Sala apstākļos piegādātajā materiālā nedrīkst būt sniegs un ledus.

  - Metāla svešķermeņu klātbūtne koksnes šķeldā jāpārbauda piegādātājam.

  - Ja Pretendents piegādā tehniskajai specifikācijai neatbilstošu koksnes šķeldu, kas pārsniedz specifikācijā norādīto frakciju, svešķermeņu piejaukumu - smiltis, zeme, akmeņi, stikli, metāla elementi u.c. vielas vai elementi, kas neietilpst kurināmā elementārajā sastāvā (šķelda nedrīkst būt sagatavota no mežistrādes atkritumiem (celmiem, sīkiem zariem, mizas, skujām, koku lapām, metāla svešķermeņiem), kā rezultātā tiek bojāti Pasūtītāja katli vai kurināmā padeves sistēma, veidojas smilts sakausējumi un apkures sistēma tiek bojāta, Pasūtītājs novērš bojājumus pēc izcenojumiem, kas ir iepirkuma līguma pielikums, un rēķinu par bojājumu novēršanu piestāda Piegādātājam.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs veikt kravas pārbaudi iekraušanas vietā. Ja atkārtoti tiek atklāta neatbilstība, tad tiek veikta koksnes šķeldas kravas pārbaude. Neatbilstošās kvalitātes koksnes šķeldas piegādes gadījumā tiek sastādīts akts par neatbilstību šai specifikācijai un piegāde netiek apmaksāta, koksnes šķeldas izvākšanas un transportēšanas izdevumi tiek iekļauti savstarpējos norēķinos par koksnes šķeldas piegādēm attiecīgajā periodā.

  - Pretendents nes pilnu materiālu atbildību par transporta līdzekļa drošu iebraukšanu, izbraukšanu un koksnes šķeldas izbēršanu šķeldas noliktavas telpās un apņemas 10 (desmit) dienu laikā novērst radītos bojājumus. Kā arī nes atbildību par piebraucamā ceļa infrastruktūras bojājumiem (asfalts, bortakmeņi, u.c.) no Viļakas ielas līdz katlu mājai, ja tiek konstatēts, ka bojājumi radušies piegādātāja neatbilstošas piegādes rezultātā.

  - Piegādātājam nepieciešamās koksnes šķeldas piegādes grafiks pa mēnešiem:

| Mēneši | Decembris | Janvāris | Februāris | Marts | Aprīlis | Maijs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šķeldas daudzums, ber.m3 | 6865 | 6865 | 6201 | 6588 | 3120 | 499 |
| Šķeldas daudzums, MWh | 5252 | 5252 | 4744 | 5040 | 2387 | 382 |
| Kopā: | 23 057 MWh (jeb 30 138 ber.m3) |  |  |  |  |  |

Savukārt apmaksa tiek veikta pēc saražotās siltumenerģijas, kas pārrēķinot piegādes apjomu būtu:

| Mēneši | Decembris | Janvāris | Februāris | Marts | Aprīlis | Maijs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siltumenerģijas daudzums, MWh | 4464 | 4464 | 4032 | 4284 | 2029 | 325 |
| Kopā: | 19 598 MWh |  |  |  |  |  |

- Pasūtītājs patur tiesības iepirkuma līguma izpildes gaitā koriģēt nepieciešamo koksnes šķeldas daudzumu un piegādes termiņus, kā arī samazināt kopējo piegādājamo koksnes šķeldas apjomu, proporcionāli samazinot kopējo līgumcenu.

- Pretendents, iesniedzot Cenu aptaujā pieprasītos dokumentus, ar savu parakstu apliecina, ka visa sniegtā informācija ir sastādīta atbilstoši Cenu aptaujas nosacījumiem, īpaši Tehniskajā specifikācijā (4.pielikums) atrunātajiem kritērijiem un parametriem, kā arī Pretendents apliecina, ka tam ir skaidrs nosacījums, ka Pasūtītāja norādītie plānotie kopējie koksnes šķeldas piegādes apjomi var mainīties +/- 20% apmērā.

| (Pilnvarotās personas amata nosaukums) |  | (Personiskais paraksts) |  |  | (Paraksta atšifrējums) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.gada ___._______________ |  |  |

6.pielikums

Nolikumam

“Koksnes šķeldas piegāde AS “Rēzeknes siltumtīkli”

katlu mājai Atbrīvošanas alejā 155A, Rēzeknē siltumenerģijas ražošanai”

## Apakšuzņēmēja apliecinājums

## par gatavību iesaistīties līguma izpildē

Ar šo ________________________________ (apakšuzņēmēja nosaukums) apņemas strādāt pie iepirkuma līguma „Koksnes šķeldas piegāde AS “Rēzeknes siltumtīkli” katlu mājai Atbrīvošanas alejā 155A,Rēzeknē” siltumenerģijas ražošanai” izpildes kā pretendenta ____________________ (Pretendenta nosaukums) apakšuzņēmējs, gadījumā, ja ar šo pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma procedūras laikā, par kuriem ______________________________________________ (apakšuzņēmēja nosaukums) apņemas nekavējoties informēt Pasūtītāju.

| (Pilnvarotās personas amata nosaukums) |  | (Personiskais paraksts) |  |  | (Paraksta atšifrējums) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.gada ___._______________ |  |  |