1.pielikums

Nolikumam

“Kokskaidu granulu piegāde SIA “Rēzeknes siltumtīkli”

katlu mājai Meža ielā 1B, Rēzeknē siltumenerģijas ražošanai”

PRETENDENTA PIETEIKUMS

Pretendenta nosaukums:_________________________________________________________________

Reģistrācijas datums: ___.___._______.  Reģistrācijas numurs:_________________________________

Juridiskā adrese: _____________________________________________________________________

Pasta adrese: _________________________________________________________________________

Mājas lapa:__________________________________________________________________________

E-pasts:______________________Tālruņa numurs:_________________________________________

Kontaktpersonas vārds, uzvārds: ________________________________________________________

Kontaktpersonas tālruņa numurs:__________________ E-pasts:________________________________

Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds un amats:_______________________________________

Ar šo mēs apliecinām savu dalību cenu aptaujā “Kokskaidu granulu piegāde SIA “Rēzeknes siltumtīkli” katlu mājai Meža ielā 1B, Rēzeknē siltumenerģijas ražošanai”. Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar Nolikumu un piekrītam visiem cenu aptaujas noteikumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav.

Ar šo mēs apstiprinām, ka iesniegtais piedāvājums ir spēkā 45 (četrdesmit piecas) dienas, skaitot no 2020.gada 21.decembra.

Ar šo apliecinām, ka visa iesniegtā informācija ir patiesa.

| (Pilnvarotās personas amata nosaukums) | (Personiskais paraksts) |  | (Paraksta atšifrējums) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020.gada ___._______________ |  |

Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa kā pretendenta dalībnieki, pieprasītā informācija jāaizpilda par katru personas grupas dalībnieku atsevišķi, kā arī papildus jānorāda, kura persona pārstāv personu grupu šajā cenu aptaujā.

2.pielikums

Nolikumam

“Kokskaidu granulu piegāde SIA “Rēzeknes siltumtīkli”

katlu mājai Meža ielā 1B, Rēzeknē siltumenerģijas ražošanai”

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

cenu aptaujā “Kokskaidu granulu piegāde SIA “Rēzeknes siltumtīkli”

katlu mājai Meža ielā 1B, Rēzeknē siltumenerģijas ražošanai”

| sastādīšanas vieta |  | datums |
| --- | --- | --- |

Saskaņā ar Cenu aptaujas “Kokskaidu granulu piegāde SIA “Rēzeknes siltumtīkli” katlu mājai Meža ielā 1B, Rēzeknē siltumenerģijas ražošanai” nolikumu, mēs apstiprinām, ka piekrītam Cenu aptaujas noteikumiem, un piedāvājam piegādāt kokskaidu granulas saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, cenu aptaujas Nolikuma un iepirkuma Līguma projekta nosacījumiem.

Piedāvājuma kopējā summa:

| Iepirkuma daļas nosaukums | Cena par 1 (vienu) tonnu bez PVN (EUR) |
| --- | --- |
| Kokskaidu granulu ENplus A1 piegāde |  |
| Kokskaidu granulu ENplus A2 piegāde |  |

Apliecinām, ka piedāvātajā cenā ir iekļautas kokskaidu granulu piegādes un izkraušanas izmaksas.

Apliecinām, ka Finanšu piedāvājumā piedāvātajā cenā ir iekļautas visas ar Tehniskajā specifikācijā noteikto preču piegādi tieši un netieši saistītās izmaksas un nodokļi, tai skaitā iedzīvotāju ienākuma nodoklis, kā arī darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

Ar šo apstiprinu piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

| (Pilnvarotās personas amata nosaukums) | (Personiskais paraksts) |  | (Paraksta atšifrējums) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020.gada ___._______________ |  |

3.pielikums

Nolikumam

“Kokskaidu granulu piegāde SIA “Rēzeknes siltumtīkli”

katlu mājai Meža ielā 1B, Rēzeknē siltumenerģijas ražošanai”

### KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS

cenu aptaujā „ Kokskaidu granulu piegāde SIA “Rēzeknes siltumtīkli”

katlu mājai Meža ielā 1B, Rēzeknē”

Kvalifikācijas prasības cenu aptaujas “Kokskaidu granulu piegāde SIA “Rēzeknes siltumtīkli” katlu mājai Meža ielā 1B, Rēzeknē siltumenerģijas ražošanai” pretendentam:

- Pretendenta tehniskās un profesionālās spējas.

Pretendenta rīcībā ir tehniskais nodrošinājums un resursi, lai veiktu kokskaidu granulu piegādi Pasūtītāja objektā:

| Nr.p.k. | Tehnikas vienības nosaukums | Reģ. Nr. | Skaits |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

Piezīme: Pretendents pievieno autotransporta sarakstu un tā specifikāciju, kas apliecina, ka uzņēmuma rīcībā ir pieejams autotransports, kas paredzēts kokskaidu granulu pneimatiskai iepūšanai silosos (iepūšot kurināmo silosos) un apstiprina, ka konkrētais transports nav pārveidots/pielāgots. Nav pieļaujama autotransporta izmantošana, kurš sākotnēji ticis paredzēts graudaugu transportēšanai un izpūšanai un vēlāk pārveidots (prasība pamatota, jo ar pārveidotu autotransportu tiek nodrošināta ātrāka silosu uzpilde, kompresoram darbojoties ar augstāku ražību, kā rezultātā silosā uzpildītās granulas tiek pastiprināti drupinātas).

- Apakšuzņēmēju saraksts (ja ir):

| Nr.p.k. | Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese | Piedāvājuma daļa |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Piedāvājuma daļas nosaukums saskaņā ar Tehniskajām specifikācijām | % no kopējās piedāvājuma cenas |
|  |  | Kopā (%) |  |

| (Pilnvarotās personas amata nosaukums) | (Personiskais paraksts) |  | (Paraksta atšifrējums) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020.gada ___._______________ |  |

5.pielikums

Nolikumam

“Kokskaidu granulu piegāde SIA “Rēzeknes siltumtīkli”

katlu mājai Meža ielā 1B, Rēzeknē siltumenerģijas ražošanai”

### TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

„ Kokskaidu granulu piegāde SIA “Rēzeknes siltumtīkli” katlu mājai Meža ielā 1B, Rēzeknē siltumenerģijas ražošanai”

      - Aizpildot un parakstot šo Tehnisko piedāvājumu, Pretendents apliecina, ka ir gatavs ievērot visas Tehniskajā specifikācijā (4.pielikums) norādītās prasībās, tai skaitā un ne tikai:

  - Piegādes apjoms līdz 555 tonnām kokskaidu granulu siltumenerģijas saražošanai, ņemot vērā šādus galvenos kokskaidu granulu kvalitātes nosacījumus, kas atbilst ne rūpnieciskai izmantošanai paredzētas pēc ENplus , Swisspellet , DINplus vai ÖNORM M 7135.

| Nr.p.k. | Kokskaidu granulas | Nosacījumi (attiecināmi uz katru piegādi) | Pretendenta piedāvājums Atbilst/Neatbilst Tiek nodrošināts/netiek nodrošināts |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vērtību klase | A1, A2; |  |
| 2. | Diametrs | 6 mm |  |
| 3. | Granulu sastāvs | Maksimālo pieļaujamo sīkdaļu saturs uzglabājamā tvertnē nedrīkst pārsniegt 8% no uzglabātā apjoma (nosaka izmantojot perforētu ekrānu ar caurumiem 5 mm diametrā) |  |
| 4. | Kvalitātes prasības | Koksnes granulām ir jābūt sausām, ķīmiski tīrām no piemaisījumiem, mehāniski cietām, labi noturīgām pret sadrupšanu, bez svešķermeņiem un skaidu smalkumiem |  |
| 5. | Sīkdaļu saturs iekraušanas laikā | <1.0 m-% |  |
| 6. | Smilšu, akmeņu, metāla vai citu materiālu saturs | Nepieļaujams |  |
| 7. | Siltumspēja piegādātajā masā | > 4,6 kWh / kg |  |
| 8. | Tilpuma blīvums piegādātajā masā | > 600 kg / m³ |  |
| 9. | Mehāniskā stiprība | EN 17831-1 piegādātajā masā, m-%: DU97.5 ≥ 97.5 |  |
| 10. | Piegādes laiks | 8.00-17.00 darba dienās. Nepieciešamības gadījumā brīvdienās, svētku dienās, pēc abpusēji saskaņota grafika, ja iepriekš piegādi nav bijusi iespēja nodrošināt. |  |
| 11. | Piegādes regularitāte | Pēc saskaņota grafika |  |
| 12. | Piegādes vieta | SIA “Rēzeknes siltumtīkli” katlu māja Meža ielā 1B, Rēzeknē |  |

  - Visā Līguma darbības periodā no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 31.maijam pretendentam jāpiegādā: 555 tonnas kokskaidu granulas. Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs, laikus par to brīdinot var palielināt vai samazināt pasūtāmo kurināmā enerģijas apjomu par +/-20%.

  - Kokskaidu granulu pirmreizējā piegāde tiek uzsākta 3 (trīs) dienu laikā pēc pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas. Piegādes grafiks un apjoms var tikt koriģēts, saskaņā ar klimatiskajiem apstākļiem, par ko Pasūtītājs informē Pretendentu.

  - Kokskaidu granulu piegādes laiks tiks saskaņots ar pasūtītāju (Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvi).

  - Pretendents nodrošina kokskaidu granulu piegādi un izkraušanu 3 (trīs) dienu laikā pēc pasūtījuma pieprasījuma saņemšanas, preces piegādi veicot ar savu transportu. Kokskaidu granulu izkraušana notiek katlu mājā Meža ielā 1B, Rēzeknē, Piegādātāja autotransportam jābūt aprīkotam ar atbilstošu pieslēguma savienojumu, lai būtu iespēja uzpildīt kokskaidu granulas silosos.

  - Kokskaidu granulām nedrīkst būt svešķermeņu piejaukumu - smiltis, augsne, akmeņi, stikli, metāla elementi u.c. vielas vai elementi, kas neietilpst kurināmā elementārajā sastāvā. Sala apstākļos piegādātajā materiālā nedrīkst būt sniegs un ledus.

  - Metāla svešķermeņu klātbūtne kokskaidu granulās jāpārbauda piegādātājam.

  - Ja Pretendents piegādā tehniskajai specifikācijai neatbilstošas kokskaidu granulas, kas neatbilsts tehniskajā specifikācijā norādītajam, ar svešķermeņu piejaukumu- smiltis, augsne, akmeņi, stikli, metāla elementi u.c. vielas vai elementi, kas neietilpst kurināmā elementārajā sastāvā, kā rezultātā tiek bojāti Pasūtītāja katli, veidojas smilts sakausējumi un apkures sistēma tiek bojāta, Pasūtītājs novērš bojājumus un rēķinu par bojājumu novēršanu piestāda Piegādātājam.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs veikt kravas pārbaudi un nosvēršanu iekraušanas vietā. Ja atkārtoti tiek atklāta neatbilstība, tad tiek veikta kokskaidu granulu kravas pārbaude, izņemot paraugu, kurš tiek nosūtīts uz ekspertīzi. Neatbilstošās kvalitātes kokskaidu granulu piegādes gadījumā tiek sastādīts akts par neatbilstību šai specifikācijai un piegāde netiek apmaksāta, kokskaidu granulu izvākšanas un transportēšanas izdevumi tiek iekļauti savstarpējos norēķinos par kokskaidu granulu piegādēm attiecīgajā periodā.

  - Pretendents nes pilnu materiālu atbildību par transporta līdzekļa drošu iebraukšanu, izbraukšanu, ar pneimatisko silosu uzpildīšanu (iepūšot kurināmo silosos) ar granulām un apņemas 10 (desmit) dienu laikā novērst radītos bojājumus. “BIG BAG’u” izmantošana silosu uzpildīšanai nav paredzēta.

  - Piegādātājam nepieciešamās kokskaidu granulu piegādes grafiks pa mēnešiem:

| Mēneši | Janvāris | Februāris | Marts | Aprīlis | Maijs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paredzamais kurināmā piegādes daudzums, tonnās | 147 | 136 | 147 | 91 | 34 |
| Kopā: | 555 tonnas |  |  |  |  |

Pasūtītājs patur tiesības iepirkuma līguma izpildes gaitā koriģēt nepieciešamo kokskaidu granulu daudzumu un piegādes termiņus, kā arī samazināt kopējo piegādājamo kokskaidu granulu apjomu, proporcionāli samazinot kopējo līgumcenu.

Pretendents, iesniedzot Cenu aptaujā pieprasītos dokumentus, ar savu parakstu apliecina, ka visa sniegtā informācija ir sastādīta atbilstoši Cenu aptaujas nosacījumiem, īpaši Tehniskajā specifikācijā (4.pielikums) atrunātajiem kritērijiem un parametriem, kā arī Pretendents apliecina, ka tam ir skaidrs nosacījums, ka Pasūtītāja norādītie plānotie kopējie kokskaidu granulu piegādes apjomi var mainīties +/- 20% apmērā.

| (Pilnvarotās personas amata nosaukums) |  | (Personiskais paraksts) |  |  | (Paraksta atšifrējums) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.gada ___._______________ |  |  |

6.pielikums

Nolikumam

“Kokskaidu granulu piegāde SIA “Rēzeknes siltumtīkli”

katlu mājai Meža ielā 1B, Rēzeknē siltumenerģijas ražošanai”

## Apakšuzņēmēja apliecinājums

## par gatavību iesaistīties līguma izpildē

Ar šo ________________________________ (apakšuzņēmēja nosaukums) apņemas strādāt pie iepirkuma līguma „Kokskaidu granulu piegāde SIA “Rēzeknes siltumtīkli” katlu mājai Meža ielā 1B, Rēzeknē” siltumenerģijas ražošanai” izpildes kā pretendenta ____________________ (Pretendenta nosaukums) apakšuzņēmējs, gadījumā, ja ar šo pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma procedūras laikā, par kuriem ______________________________________________ (apakšuzņēmēja nosaukums) apņemas nekavējoties informēt Pasūtītāju.

| (Pilnvarotās personas amata nosaukums) |  | (Personiskais paraksts) |  |  | (Paraksta atšifrējums) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.gada ___._______________ |  |  |