## AVS
TĀME
„Centra rajona katlu mājas automatizācijas vadības sistēmas pārbūve Rīgas ielā 1/N.Rancāna ielā 5, Rēzeknē"
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
[9 empty] | Pavisam kopā EUR: |  | 0
Objekta nosaukums: „Centra rajona katlu mājas automatizācijas vadības sistēmas projekts” Rēzeknē, Rīgas iela 1.
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
[5 empty] | Darba alga, Eur | Materiāli Eur | Mehānismi Eur | Kopā Eur | Darba alga Eur | Materiāli Eur | Mehānismi, noma, amortiz. Eur | Summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16
1. | 01CRA10 | Vadības skapis 01CRA10
1.1 |  | Skapis ar montāžas plāksne (1000x2000x400) VX25, RAL7035, 8400.000 RITTAL | gab. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 |  | Svirslēdzis 2-polu 230 VAC, 40 A EZ9S16240 | gab. | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.3 |  | Automātslēdzis 2-polu 230 VAC, 6A ''C", C60N Multi 9 | gab. | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.4 |  | Automātslēdzis 1-polu 230 VAC, 6A ''C", C60N Multi 9 | gab. | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.5 |  | Automātslēdzis 1-polu 230 VAC, 2A ''B", C60N Multi 9 | gab. | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.6 |  | Automātslēdzis 1-polu 230 VAC, 4A ''C", C60N Multi 9 | gab. | 8 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.7 |  | Automātslēdzis 2-polu 230 VAC, 10A ''C", iC60L Acti 9 | gab. | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.8 |  | Pārspieguma aizsardzības ierīces 2P, 350 V, 8 kA IPRD8r | gab. | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.9 |  | Rozete 2P+E uz sliedes | gab. | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.10 |  | Luminiscentā lampa 230VAC | gab. | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.11 |  | Termostats +5...+40°C 230VAC, 10A | gab. | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.12 |  | Ventilators 230VAC | gab. | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.13 |  | Indikatorlampiņa zaļa 230 VAC, d22, nokomplektēta | gab. | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.14 |  | Indikatorlampiņa sarkana 24 VDC, d22, nokomplektēta | gab. | 15 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.15 |  | Indikatorlampiņa zaļa 24 VDC, d22, nokomplektēta | gab. | 9 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.16 |  | Vadības poga ZB5AA2 (kont. bloks, 1NO ZBE101 ) | gab. | 6 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.17 |  | Pārslēgs ar 3 paketēm un 3 fiksētiem stāvokliem + 0, "R-0-A", 16A | gab. | 9 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.18 |  | Pārslēdzējrelejs Usp. 24 VDC, 8A, 2CO kompl.ar kontaktrozeti | gab. | 50 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.19 |  | Pārslēdzējrelejs Usp. 24VDC, 8A, 3CO kompl.ar kontaktrozeti | gab. | 21 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.20 |  | Kūstošais drošinātājs 0.5 A | gab. | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.21 |  | Kūstošais drošinātājs 1 A | gab. | 8 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.22 |  | Kūstošais drošinātājs 2 A | gab. | 6 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.23 |  | Barošanas bloks SIMATIC ET 200SP PS, 1-phase, 24 V DC / 5 A | gab. | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.24 |  | Nepārtrauktas strāvas avots Weidmüller 1370050010 | gab. | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.25 |  | Akumulators 24V 7.2Ah LC-V127R2PG1 Weidmüller | gab. | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.26 |  | Kontrolleris CPU 1515-2 PN 6ES7515-2AM02-0AB0 | gab. | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.27 |  | Kontrolleris ET200SP 6ES7515-6AU01-0BN0 | gab. | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.28 |  | Kopnes adapteris 2xRJ45 6ES7193-6AR00-0AA0 | gab. | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.29 |  | Pārveidotājs CM PTP 6ES7137-6AA00-0BA0 | gab. | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.30 |  | Diskrēta signālu ievada modulis DI 16x24VDC ST 6ES7131-6BH01-0BA0 | gab. | 4 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.31 |  | Diskrēta signālu izvada modulis DQ 16x24VDC/0.5A ST 6ES7132-6BH00-0AA0 | gab. | 4 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.32 |  | Analogo signālu ievada modulis AI 8xI 2-/4-wire BA 6ES7134-6GF00-0AA1 | gab. | 5 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.33 |  | Analogo signālu ievada modulis AI 4xI 2-/4-wire ST 6ES7134-6GD01-0BA1 | gab. | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.34 |  | Analogo signālu izvada modulis AQ 4xU/I ST 6ES7135-6HD00-0BA1 | gab. | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.35 |  | BU type A0, 16 push-in, 2 infeed term. jumpered (digital/analog, 24VDC/10A) | gab. | 11 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.36 |  | BU type A0, 16 push-in, 2 infeed term. separate (digital/analog, max. 24VDC/10A) | gab. | 7 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.37 |  | BaseUnit vāks x4, 15 mm 6ES7133-6CV15-1AM0 | gab. | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.38 |  | Atmiņas karte, 12 MB 6ES7954-8LE03-0AA0 | gab. | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.39 |  | Ethernet Komutators CU2008 | gab. | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.40 |  | Pārveidotājs PROFINET / M-Bus Master HD67078-B2-20 | gab. | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.41 |  | Sprieguma relejs 1f 65-260V 1CO Zelio RM17 UAS15 | gab. | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.42 |  | Pārsprieguma aizsardzība 230 VAC, 3A, 5 kA, 100 nsec. FSB-E12 | gab. | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.43 |  | Transformators 1f 230-400V/1x24VAC 40VA Phaseo ABT 7ESM004B | gab. | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.44 |  | Vienlīmeņa spaile UT2,5 0,14-4mm² 800VAC; 24A EN60947-7 | kompl. | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.45 |  | Divlīmeņu spaile UTTB 2,5 2,5mm² 550VAC; 22A EN60947-7 | kompl. | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.46 |  | Palīgmateriāli | kompl. | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2. | 01CRA20 | Vadības skapis 01CRA20
2.1 |  | Skapis ar montāžas plāksne (1000x2000x400) VX25, RAL7035, 8400.000 RITTAL | gab. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 |  | Svirslēdzis 2-polu 230 VAC, 40 A EZ9S16240 | gab. | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.3 |  | Automātslēdzis 2-polu 230 VAC, 6A ''C", C60N Multi 9 | gab. | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.4 |  | Automātslēdzis 1-polu 230 VAC, 6A ''C", C60N Multi 9 | gab. | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.5 |  | Automātslēdzis 1-polu 230 VAC, 2A ''B", C60N Multi 9 | gab. | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.6 |  | Automātslēdzis 1-polu 230 VAC, 4A ''C", C60N Multi 9 | gab. | 3 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.7 |  | Sprieguma relejs 1f 65-260V 1CO Zelio RM17 UAS15 | gab. | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.8 |  | Pārsprieguma aizsardzība 230 VAC, 3A, 5 kA, 100 nsec. FSB-E12 | gab. | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.9 |  | Transformators 1f 230-400V/1x24VAC 40VA Phaseo ABT 7ESM004B | gab. | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.10 |  | Automātslēdzis 2-polu 230 VAC, 10A ''C", iC60L Acti 9 | gab. | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.11 |  | Pārspieguma aizsardzības ierīces 8 kA IPRD8r | gab. | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.12 |  | Rozete 2P+E uz sliedes | gab. | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.13 |  | Luminiscentā lampa 230VAC | gab. | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.14 |  | Termostats +5...+40°C 230VAC, 10A | gab. | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.15 |  | Ventilators 230VAC | gab. | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.16 |  | Indikatorlampiņa zaļa 230 VAC, d22, nokomplektēta | gab. | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.17 |  | Pārslēdzējrelejs Usp. 24 VDC, 8A, 2CO kompl.ar kontaktrozeti | gab. | 28 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.18 |  | Kūstošais drošinātājs 0.5 A | gab. | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.19 |  | Kūstošais drošinātājs 1 A | gab. | 11 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.20 |  | Kūstošais drošinātājs 2 A | gab. | 5 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.21 |  | Barošanas bloks SIMATIC ET 200SP PS, 1-phase, 24 V DC / 5 A | gab. | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.22 |  | Nepārtrauktas strāvas avots Weidmüller 1370050010 | gab. | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.23 |  | Akumulators 24V 7.2Ah LC-V127R2PG1 Weidmüller | gab. | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.24 |  | Kontrolleris CPU 1512SP-1 PN 6ES7512-1DK01-0AB0 | gab. | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.25 |  | Kopnes adapteris 2xRJ45 6ES7193-6AR00-0AA0 | gab. | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.26 |  | Pārveidotājs CM PTP 6ES7137-6AA00-0BA0 | gab. | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.27 |  | Diskrēta signālu ievada modulis DI 16x24VDC ST 6ES7131-6BH01-0BA0 | gab. | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.28 |  | Diskrēta signālu izvada modulis DQ 16x24VDC/0.5A ST 6ES7132-6BH00-0AA0 | gab. | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.29 |  | Analogo signālu ievada modulis AI 8xI 2-/4-wire BA 6ES7134-6GF00-0AA1 | gab. | 5 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.30 |  | Analogo signālu izvada modulis AQ 4xU/I ST 6ES7135-6HD00-0BA1 | gab. | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.31 |  | BU type A0, 16 push-in, 2 infeed term. jumpered (digital/analog, 24VDC/10A) 6ES7193-6BP00-0BA0 | gab. | 11 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.32 |  | BU type A0, 16 push-in, 2 infeed term. jumpered (digital/analog, 24VDC/10A) 6ES7193-6BP00-0DA0 | gab. | 7 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.33 |  | BaseUnit vāks x4, 15 mm 6ES7133-6CV15-1AM0 | gab. | 3 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.34 |  | Atmiņas karte, 12 MB 6ES7954-8LE03-0AA0 | gab. | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.35 |  | Analogo signālu ievada modulis AI 4xI 2-/4-wire BA 6ES7134-6GD01-0BA1 | gab. | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.36 |  | Ethernet Komutators CU2008 | gab. | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.37 |  | Pārveidotājs PROFINET / M-Bus Master HD67078-B2-40 | gab. | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.38 |  | Vienlīmeņa spaile UT2,5 0,14-4mm² 800VAC; 24A EN60947-7 | kompl. | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.39 |  | Divlīmeņu spaile UTTB 2,5 2,5mm² 550VAC; 22A EN60947-7 | kompl. | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.40 |  | Palīgmateriāli | kompl. | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
3. | 01CRA30 | Vadības skapis 01CRA30
3.1 |  | Skapis ar montāžas plāksne HxWxD 600x500x250P Schnieder NSYS3D6525P | gab. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 |  | Svirslēdzis 4-polu 400 VAC, 40 A | gab. | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.3 |  | Automātslēdzis 2-polu 230 VAC, 6A ''C", C60N Multi 9 | gab. | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.4 |  | Termo-magnētiskais motora aizsardzības automāts GV2-ME10; 4...6.3 A Kontaktu bloks ar signalkontaktiem 1NO GV-AE1 | gab. | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.5 |  | Automātslēdzis 1-polu 230 VAC, 6A ''B", C60N Multi 9 | gab. | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.6 |  | Automātslēdzis 1-polu 230 VAC, 6A ''C", C60N Multi 9 | gab. | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.7 |  | Pārsprieguma aizsardzība 230 VAC, 3A, 5 kA, 100 nsec. FSB-E12 | gab. | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.8 |  | Automātslēdzis 4-polu 400 VAC, 25A ''C", iC60L Acti 9 | gab. | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.9 |  | Pārspieguma aizsardzības ierīces 3P+N, 350 V 8 kA IPRD8r | gab. | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.10 |  | Termostats +5...+40°C, Sildītājs 230VAC, 10A | gab. | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.11 |  | Indikatorlampiņa zaļa 24 VDC, d22, nokomplektēta | gab. | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.12 |  | Kūstošais drošinātājs 0.5 A | gab. | 3 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.13 |  | Kūstošais drošinātājs 1 A | gab. | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.14 |  | Kūstošais drošinātājs 3 A | gab. | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.15 |  | Barošanas bloks 230VAC/ 24 V DC / 2 A | gab. | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.16 |  | Interfeisu modulis IM155-6MF HF 6ES7155-6MU00-0CN0 | gab. | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.17 |  | Kopnes adapteris LC/RJ45 6ES7193-6AG20-0AA0 | gab. | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.18 |  | Diskrēta signālu ievada modulis DI 8xNAMUR HF 6ES7131-6TF00-0CA0 | gab. | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.19 |  | Diskrēta signālu ievada modulis DI 16x24VDC ST 6ES7131-6BH01-0BA0 | gab. | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.20 |  | Analogo signālu ievada modulis AI 4xI 2-/4-wire STI 6ES7134-6GD01-0BA1 | gab. | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.21 |  | Pārveidotājs CM PTP 6ES7137-6AA00-0BA0 | gab. | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.22 |  | Pārveidotājs M bus/RS232 PW3 Relay GmbH | gab. | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.23 |  | BU type A0, 16 push-in, 2 infeed term. jumpered (digital/analog, 24VDC/10A) 6ES7193-6BP00-0BA0 | gab. | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.24 |  | BU type A0, 16 push-in, 2 infeed term. separate (digital/analog, max. 24VDC/10A) 6ES7193-6BP00-0DA0 | gab. | 3 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.25 |  | Signāla izolators, 2xDI, PTB 00 ATEX 2033 IM12-22Ex-R/24VDC | gab. | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.26 |  | Signāla izolators, 2x4-20 ma, Exia, zona 0,1,2 MACX MCR-EX-SL-RPSS-2I-2I | gab. | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.27 |  | Vienlīmeņa spaile UT2,5 0,14-4mm² 800VAC; 24A EN60947-7 | kompl. | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.28 |  | Divlīmeņu spaile UTTB 2,5 2,5mm² 550VAC; 22A EN60947-7 | kompl. | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.29 |  | Palīgmateriāli | kompl. | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 |  | Vadības skapja 01CRA10 uzstādīšana un pieslēgšana | gab. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Vadības skapja 01CRA20 uzstādīšana un pieslēgšana | gab. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Vadības skapja 01CRA30 uzstādīšana un pieslēgšana | gab. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Spiediena devēja pieslēšana | gab. | 14 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Temperatūras devēja pieslēšana | gab. | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Pārveidotājs M-Bus / Puls MPadPlus M2 | gab. | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | HD67507-A1 ModBus TCP Slave /ModBus Master (katla degļa pieslēgšana) | gab. | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Esošo iekārtu revīzījas, pieslēgšanas un marķēšanas dārbi | kompl. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | MONTĀŽAS MATERIĀLI UN IZSTRĀDĀJUMI
12.1 |  | Kabeļu trepes KHZSP 200 | m | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2 |  | Kabeļu trepes un montāžas palīgmateriāli | kompl. | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.3 |  | Kabeļu trepes DEFEM 75x55 | m | 35 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4 |  | Kabeļu trepes DEFEM un montāžas palīgmateriāli | m | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.5 |  | Al caurule d=20mm ar stiprinājumiem | m | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.6 |  | Gofrēta caurule d=16mm (melna) | m | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.7 |  | Palīgmateriāli | kompl. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.8 |  | Temperatūras devējs ar nerūsējošā tērauda čaulu l=160m, 0-150*C, 4-20mA, Pt100, IP65, PIXSYS, Seneca, Pt100, T120 | kompl. | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.9 |  | Temperatūras devējs ar nerūsējošā tērauda čaulu Tmax=0…+200°C, PT1000, 4-20mA, Danfoss, 084Z4039 | kompl. | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.10 |  | Spiediena sensors 0-16bar, 4-20mA, Danfoss, MBS 1700 | gab. | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13. |  | KABEĻI UN VADI
13.1 |  | JZ-500 2x1.0 OZ | m | 425 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.2 |  | LiYCY-OZ 2x1,0 | m | 1090 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.3 |  | JE-Y(ST)Y 1x2x0,8 | m | 540 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.4 |  | OZ-BL-CY 2x1.0 | m | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.5 |  | FO MM 16dz., 50/125 OM3 | m | 120 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.6 |  | FO MM 4dz., 50/125 OM3 | m | 120 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.7 |  | SFTP 4x2x0,5 Cat5e | m | 175 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Operatora darbstacija OS: Windows 10 Pro (Win11), CPU: Intel, SSD Raid 1 sistēmai HDD Raid1, RAM 16GB, monitors 42’’-50’’. | gab. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | SCADA RunTime/License WinCCRunTime Advansed 2048PT V16 6AV2104-0FA06-0AH0 | gab. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | PLC Siemens programmēšanas darbi | kompl. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Frekvenču pārveidotāja programmēšanas darbi | kompl. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | WinCC programmatūras (SCADA) programmēšanas darbi | kompl. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | Palaidiestatīšanas darbi (sistēmas darbības gatavības pārbaude, iekārtu testēšana) | kompl. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | Projektēšanas darbi (izpilddokumentācija, instrukcija) | kompl. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | Danfoss CIM500 PROFINET I/O 98301408 | gab. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | Danfoss CU352, GRUNDFOS, MPC 100-240V 50-60HZ IP54 98288809 | gab. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | 3 Phase PureBB – Handheld Power Quality Analyzer ELSPEC SPG-531A-0090 | gab. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | Pure BlackBox Extension module ELSPEC SPG-521A-0090 | gab. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | 3 X Flexible AC Current Probes for PureBB ELSPEC SOA-3003-0271 | gab. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | Flexible AC Current Probes for PureBB ELSPEC SOA-3000-0271 | gab. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | Programmnodrošinājums PQSCADA Sapphire | gab. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Soc. Nodoklis 23,59% | [11 empty] | 0
Transporta izdevumi X% | [11 empty] | 0 | X= | 1
Virsizdevumi Y% | [11 empty] | 0 | Y= | 1
Plānotā peļņa Z% | [11 empty] | 0 | Z= | 1
Kopā | [11 empty] | 0
PVN 21% | [11 empty] | 0
Pavisam kopā EUR | [11 empty] | 0