**Papildus skaidrojums tirgus izpētei laika periodam no 01.11.2022. – 30.04.2023. dabasgāzes piegādei SIA “Rēzeknes siltumtīkli” gazificētajiem objektiem.**

Ņemot vērā pašreizējo situāciju saistībā ar energoresursiem (to pieejamībai un cenu), uzņēmums rīko tirgus izpēti, kur tiek prasīta cena par iespējamu apjomu 2022.g/2023.gada apkures sezonā, ņemot vērā, ka dabasgāze pie esošās situācijas pildīs:

1. rezerves kurināmā, t.i. aizstās pamat kurināmo, ja tehnisku vai kādu citu iemeslu dēļ tā izmantošana varētu kļūt neiespējama;
2. pīķu slodžu nosegšanai pie lieliem “-” grādiem gadījumā, ja ar citu kurināmo nebūs iespējams nodrošināt siltumtīklu pīķu slodžu pieprasījumu;
3. vai arī, ja cita kurināmā cena kļūs dārgāka un izdevīgāk būs kurināties ar dabasgāzi, Uzņēmums paredz iespēju vērsties pie tirgotāja ar lūgumu palielināt nepieciešamās dabasgāzes daudzumu.

Zemāk tabula ar nepieciešamo dabasgāzes daudzumu pie 100% dabasgāzes lietojuma un pie tirgus aptaujā prasītā apjoma:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dabas gāzes lietojums: | 100% apjomā | daļējā apjomā ~35% |
|  | MWh | MWh |
| 2022.g. novembris  | 12000 | 4000 |
| 2022.g. decembris  | 26000 | 9000 |
| 2023.g. janvāris  | 16000 | 6000 |
| 2023.g. februāris  | 16000 | 6000 |
| 2023.g. marts  | 8000 | 4000 |
| 2023.g. aprīlis  | 2000 | 1000 |
|  |  |  |
| Kopā: | 80000 | 30000 |

Uzņēmums papildina tirgus izpēti ar šāda rakstura informāciju, lai Pretendentiem (tirgotājiem) būtu izprotami iespējamie nākotnes scenāriji.